## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Ομάδα 1 **Προμήθεια και εγκατάσταση σε δύο δικτυοκήπια των παρακάτω CPV: 39714000-0 και 45351000-2** Καθαρή αξίας: 11.479,84€, ΦΠΑ: 2755,16€, Συνολική αξία: 14.235,00€.

|  |  |
| --- | --- |
| Περιγραφή | Τεμάχια |
| Κυκλοφορητές αέρα | 12 |
| Εξαεριστήρες 38.000m3 αέρα | 6 |
| Βάσεις στήριξης εξαεριστήρων - πλαίσια στερέωσης διχτύων | 6 |
| Εγκατάσταση εξοπλισμού |  |
| Ηλεκτρικός πίνακας διχτυοκηπίου 10m x 20m | 1 |
| Ηλεκτρολογική εγκατάσταση διχτυοκηπίου 10m x 20m |  |
| Ηλεκτρικός πίνακας διχτυοκηπίου 12m x 40m (τεμ.) | 1 |
| Ηλεκτρολογική εγκατάσταση διχτυοκηπίου 12m x 40m |  |

**Ομάδα 2 Προμήθεια ανταλλακτικών εργαστηριακών μηχανημάτων CPV: 38128000-8,** Καθαρή αξίας: 3225,81€, ΦΠΑ:774,19€, Συνολική αξία: 4000,00€.

|  |  |
| --- | --- |
| Περιγραφή | Τεμάχια |
| Φίλτρο αισθητήρα ολικής ηλιακής ακτινοβολίας του οίκου METER Αμερικής | 2 |
| Micro thermistor κεφαλής οργάνου μέτρησης φωτοσύνθεσης του οίκου ADC Αγγλίας | 1 |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία οργάνου μέτρησης φωτοσύνθεσης του οίκου ADC Αγγλίας | 2 |
| Τρίοδος μικροβαλβίδα κεφαλής μέτρησης οργάνου μέτρησης φωτοσύνθεσης του οίκου ADC Αγγλίας | 1 |
| Μικραισθητήρας PAR κεφαλής μέτρησης οργάνου μέτρησης φωτοσύνθεσης του οίκου ADC Αγγλίας | 1 |
| Set σωλήνων συμπλεγμένων με καλωδίωση κεφαλής μέτρησης οργάνου μέτρησης φωτοσύνθεσης του οίκου ADC Αγγλίας | 1 |

**Ομάδα 3 Μείγμα φυτικού υποστρώματος και λιπασμάτων CPV: 09112200-9/ 14212200-2/ 03120000-8, 24440000-0** Καθαρή αξίας: **5.152,73€, ΦΠΑ:847,27€, Συνολική αξία: 6.000,00€.**

|  |  |
| --- | --- |
| Περιγραφή | Τεμάχια |
| Μείγμα φυτικού υποστρώματος Μείγμα που να περιέχει τύρφη με ισορροπημένο pH, ελαφρόπετρα για γεωργική χρήση (pouzzolane) και κοκοφοίνικα (coco fibers) σε αναλογία 3/1/1. Τα επιμέρους υποστρώματα να προέρχονται από απολυμασμένες συσκευασίες. | 564 τεμάχια των 40L |
| Λίπασμα 12-12-17 + ιχν | 128 τεμάχια των 25 Kg |
| Λίπασμα 20-20-20 + Ιχνοστοιχεία κρυσταλλικό | 16 τεμάχια των 25 Kg |
| Λίπασμα B-Zn Διαφυλλικό | 16 τεμάχια των 3L |

Τα είδη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρώτης χρήσης έτους πρόσφατης κατασκευής και απαλλαγμένα από πραγματικά και νομικά ελαττώματα.

Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: εγκαταστάσεις Τ.Φ.Ο.Δ. στη Νάουσα Παραδοτέα-Διαδικασία

Η επόπτευση θα γίνει από την Επιτροπή που έχει οριστεί σύμφωνα με την αριθμ. 34 Απόφαση της 4ης/23-3-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: ΩΧΩ1ΟΞ3Μ-ΓΩΙ) και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής

## 